Раскрытие информации Управляющей компанией

ООО «УК ЛИРА» за 2013 г

Оглавление

- Общая информация об управляющей организации………………………………………….3

- Общие сведения……………………………………………………………………………..3

- Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении …………………….…3-4

- Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году………………………5

- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Управляющей организации………………………………………………….…5-8

- Бухгалтерская отчетность за 2013 год……………………6-7

- Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами за 2013 год…………………………………8

- Сведения о доходах и расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами за 2013 год (специальная часть)…….……….8

- Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых  непосредственно управляющей организацией…………………………………………………8

- Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и   ремонту общего имущества в многоквартирном доме

- Проект договора управления, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных домах……………………………………………….…….9-21

- Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома

- План работы на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома…………………………………….………22-37

- Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества   содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2012 год….….38

- Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества   коммунальных услуг и (или) за превышение установленной              продолжительности перерывов в их оказании за 2013 год………………………………38

- Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным  и иным стандартам……..…………………………………………………………………38

- Количество случаев привлечения управляющей организации в 2013 году к административной ответственности за нарушения в сфере управления                 многоквартирными домами…………………………………………………………………….38

- Информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации:

Описание каждой работы (услуги) и периодичность ее выполнения …………………………………………………………..….…39-43

- Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах в зависимости от вида благоустройства                                   за 1 кв м. общей площади …………………………………………………………..….….44

- Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах  за 1 кв м. общей площади  ………………………..………..45-47

- Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы…………………………….…..48-49

      - Общая информация об управляющей организации

А) Фирменное наименование -  ООО «Управляющая компания ЛИРА»

Директор – Журавлева Ирина Дмитриевна

Б) Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица - № 1097612000254 от 26.02.2009 года выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Ярославской области

В) Почтовый адрес : 152700 Ярославская область, Некоузский район, п.Октябрь, ул.Советская, д.10/18

Адрес фактического местонахождения : 152700 Ярославская область, Некоузский район, п.Октябрь, ул.Советская, д.10/18

Адрес электронной почты: oktyabr-lira@rambler.ru

Контактный телефон   8-960-539-12-79

Г) Режим работы : понедельник-пятница  с 8:00 до 17:00 перерыв на обед с 12:00 до 13:48

Работа диспетчерской службы:

В помещении Управляющей компании или по телефону 8-960-539-12-79  понедельник-пятница  с 8:00 до 17:00 перерыв на обед с 12:00 до 13:48

Аварийные заявки принимаются по телефону 9 -2-11-01 в с.Некоуз круглосуточно

Д) Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении:

| № | Адрес дома | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Октябрь п.,Ленина ул.д.1/7 | 777,2 |
| 2 | Октябрь п.,Ленина ул.д.2/5 | 806,2 |
| 3 | Октябрь п.,Ленина ул.д.5/14 | 691,4 |
| 4 | Октябрь п.,Ленина ул.д.8/3 | 786,6 |
| 5 | Октябрь п.,Ленина ул.д.9 | 297,1 |
| 6 | Октябрь п.,Ленина ул.д.10 | 476,7 |
| 7 | Октябрь п.,Ленина ул.д.13 | 908,2 |
| 8 | Октябрь п.,Ленина ул.д.14 | 613,87 |
| 9 | Октябрь п.,Ленина ул..д.16 | 880,4 |
| 10 | Октябрь п.,Ленина ул.д.17 | 832,17 |
| 11 | Октябрь п.,Ленина ул.д.18 | 901,0 |
| 12 | Октябрь п.,Ленина ул.д.20 | 905,2 |
| 13 | Октябрь п.,Ленина ул.д.22 | 736,6 |
| 14 | Октябрь п.,Советская ул.д.3 | 469,8 |
| 15 | Октябрь п.,Советская ул.д.9 | 461,3 |
| 16 | Октябрь п.,Советская ул.д.12/17 | 463,2 |
| 17 | Октябрь п.,Советская ул.д.14 | 301,4 |
| 18 | Октябрь п.,Садовая ул.д.1 | 900,9 |
| 19 | Октябрь п.,Садовая ул.д.3 | 732,2 |
| 20 | Октябрь п.,Садовая ул.д.9/8 | 789,7 |
| 21 | Октябрь п.,Комсомольская ул.д.2 | 106,8 |
| 22 | Октябрь п.,Комсомольская ул.д.8/18 | 737,5 |
| 23 | Октябрь п.,Комсомольская ул.д.38 | 840,2 |
| 24 | Октябрь п.,Комсомольская ул.д.40 | 555,6 |
| 25 | Октябрь п.,Комсомольская ул.д.44 | 595,1 |
| 26 | Октябрь п.,Комсомольская ул.д.44а | 832,9 |
| 27 | Октябрь п.,Комсомольская ул.д.48 | 141,7 |
| 28 | Октябрь п.,Транспортная ул.д.14 | 121,8 |
| 29 | Октябрь п.,Транспортная ул. д.15 | 941,5 |
| 30 | Октябрь п.,Транспортная ул. д.28 | 864,0 |
| 31 | Октябрь п.,Транспортная ул.д.32 | 948,3 |
| 32 | Октябрь п.,Транспортная ул.д.34 | 945,2 |
| 33 | Октябрь п.,Техническая ул.д.9/5 | 94,3 |
| 34 | Октябрь п.,Техническая ул.д.13/22 | 94,0 |
| 35 | Октябрь п.,Техническая ул.д.15/13 | 962,9 |
| 36 | Октябрь п.,Техническая ул.д.16 | 486,7 |
| 37 | Октябрь п.,Мира ул.д.1 | 259,4 |
| 38 | Мокеиха п., Железнодорожная ул.д.2 | 612,3 |
| 39 | Мокеиха п., Железнодорожная ул.д.3 | 604,4 |
| 40 | Мокеиха п., Железнодорожная ул.д.4/1 | 607,8 |
| 41 | Мокеиха п., Железнодорожная ул.д.5/2 | 662,1 |
| 42 | Мокеиха п., Железнодорожная ул.д.6 | 233,1 |
| 43 | Мокеиха п., Вокзальная ул.д.5 | 625,5 |
| 44 | Мокеиха п., Вокзальная ул.д.11 | 159,7 |
| 45 | Мокеиха п., Вокзальная ул.д.14 | 650,1 |
| 46 | Мокеиха п., Вокзальная ул.д.15 | 648,4 |
| 47 | Мокеиха п., Пограничная ул.д.1 | 102,1 |
| 48 | Мокеиха п., Пограничная ул.д.4 | 903,8 |
| 49 | Мокеиха п., Пограничная ул.д.6/17 | 1180,9 |
| 50 | Мокеиха п., Пограничная ул.д.8/18 | 575,2 |
| 51 | Мокеиха п., Пограничная ул.д.10 | 612,8 |
| 52 | Мокеиха п., Пограничная ул.д.12/13 | 656,8 |
| 53 | Мокеиха п., Центральная ул.д.1 | 992,6 |
| 54 | Мокеиха п., Центральная ул.д.2 | 614,2 |
| 55 | Мокеиха п., Центральная ул.д.3 | 606,2 |
| 56 | Мокеиха п., Центральная ул.д.4 | 979,3 |
| 57 | Мокеиха п., Центральная ул.д.5/9 | 633,6 |
| 58 | Мокеиха п., Центральная ул.д.6 | 985,4 |
| 59 | Мокеиха п., Центральная ул.д.7/8 | 613,6 |
| 60 | Мокеиха п., Центральная ул.д.9 | 635,3 |
| 61 | Мокеиха п., Центральная ул.д.11/3 | 607,7 |
| 62 | Мокеиха п., Центральная ул.д.13/2 | 852,8 |
| 63 | Мокеиха п., Центральная ул.д.15 | 850,9 |
| 64 | Мокеиха п., Школьная ул.д.8/4 | 109,0 |
| 65 | Мокеиха п., Школьная ул.д.9 | 654,0 |
| 66 | Мокеиха п., Школьная ул.д.12 | 89,6 |
| 67 | Мокеиха п., Школьная ул.д.16 | 93,5 |
| 68 | Мокеиха п., Механическая ул.д.6 | 91,6 |
| Е) Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году |
| № | Адрес дома | Общая площадь |
| 1 | нет | нет |

Ж) Сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации и (или) других объединениях Управляющих организаций:

Не является членом объединений.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Управляющей организации

А) Бухгалтерская отчетность за 2013 год:

| № п/п | Наименование работ/услуг | Сумма денежных средств, собранных на проведение работ/оказание услуг | Сумма денежных средств, затраченных на проведение работ/оказание услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание и ремонт общедомового имущества | 2 299 285 | 2 045 326 |
|  | Капитальный ремонт домов (15% софинансирования собственников) | 880 549 | 880 549 |
| Начислено за оказание услуг | Израсходовано на оказание услуг | Размер поступившей платы | Остаток по выполненным работам на конец года | Долг по платежам на конец года | Сальдо на конец периода |
| 3 175 213 | 2 925 875 | 3 179 834 | 249 338 | 4621 | 253 959 |

3. Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых непосредственно управляющей организацией.

А) Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном  доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. №491:

1) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и представителями Управляющей компании;

2) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования;

3) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

4) текущий ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества

Б) Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией, в том числе:

Дополнительных услуг не оказывается

4. Информация о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

А) Проект договора, заключаемого с собственниками помещений в многоквартирных домах:

ДОГОВОР

на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома

п.Октябрь                                                                                        «____»__________20___г.

1.Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЛИРА», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Чувикиной Т.Л., действующей на основании Устава общества, с одной стороны и собственники жилых помещений, именуемые в дальнейшем «Собственники», заключили настоящий Договор на оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу:

_________________________________________________________________________________________

Исполнитель и Собственники в дальнейшем именуются «Стороны».

Настоящий договор заключен на основании статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, решения общего собрания собственников жилого дома.

Условия настоящего Договора устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.

2.Цель Договора

Целью договора является обеспечение надлежащего содержания мест общего пользования, инженерного оборудования, в состав которого входят жилые помещения, и предоставление Собственникам услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД в соответствии с требования ми жилищного законодательства.

3.Предмет Договора.

3.1. Собственники поручают, а Исполнитель принимает на себя полномочия по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, а именно:

3.1.1. Выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, самостоятельно  в полном объеме или частично, либо путем заключения от имени и  за счет Собственников договоров  с обслуживающими организациями на отдельные виды работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту;

3.1.2. Контроль за исполнением договорных обязательств обслуживающими и прочими организациями, в т.ч. объема, качества и сроков предоставления Собственникам жилищных, и прочих услуг;

3.1.3. Приемку работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам;

3.1.4. Организовать начисление, сбор и перерасчет платежей Собственников за содержание, текущий и капитальный ремонт с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам;

3.1.5. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов;

3.1.6. Установление фактов вреда имущества Собственников;

3.1.7. Подготовку предложений Собственников по проведению дополнительных работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту и расчет расходов на их проведение;

3.1.8. Проведение технических осмотров состояния общего имущества;

3.1.9. Прием и рассмотрение обращений, жалоб Собственников на действия (бездействие) обслуживающих и прочих организаций;

3.1.10. Выдачу Собственникам справок и иных документов в пределах своих полномочий;

3.1.11. Ведение бухгалтерской и иной документации;

3.1.12. Составление перечня общего имущества;

3.1.13. Выполнение иных функций в соответствии с решениями общего собрания собственников;

3.1.14. Оказание прочих услуг Собственникам;

3.2. Состав общего имущества в настоящем договоре определен приложением №1. Состав общего имущества может быть изменен на общем собрании собственников.

3.3 Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества определен в приложении №2. Данный перечень может быть изменен на общем собрании

4.Права и обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Принять полномочия по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (МКД), предусмотренные в п.3.1. настоящего договора;

4.1.2. Исполнять обязательства, предусмотренные п. 3.1. настоящего Договора, в порядке, предусмотренном законодательством, в пределах предоставленных полномочий и фактического объема финансирования Собственниками;

4.1.3. В случае привлечения третьих лиц для начисления, сбора и перерасчета платежей с учетом субсидий и льгот Собственников за содержание и текущий ремонт контролировать исполнение ими договорных обязательств;

4.1.4. Согласовывать с уполномоченными представителями Собственников работы по выполнению данного Договора;

4.1.5. предоставлять годовой отчет об исполнении предмета настоящего Договора на общих собраниях собственников в МКД, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.1.6. Информировать Собственников об изменении размеров установленных платежей, стоимости жилищных услуг за 30 дней до даты предоставления платежных документов (квитанций), о сроках и продолжительности отключений и ограничений для проведения планово-профилактических и капитальных работ за 10 суток путем размещения соответствующей информации на досках объявлений;

4.1.7. Информировать Собственников за 3 суток о проведении технических осмотров состояния внутридомового оборудования или несущих конструкций дома, расположенных внутри жилого помещения Собственников.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Совершать юридические значимые и другие действия, предусмотренные п.3.1. настоящего Договора;

4.2.2. Принимать участие на общих собраниях собственников;

4.2.3. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества, а также об использовании их не по назначению;

4.2.4. Информировать правоохранительные  органы об административных правонарушениях;

4.2.5. Требовать внесения платы за потребленные жилищные услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами и договором – платы неустоек (штрафов, пеней);

4.2.6. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственниками время в занимаемое им жилое помещение работников или представителей Исполнителя ( в т.ч. работников аварийных служб) для осмотра технического  и санитарного состояния оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время;

4.2.7. Требовать от Собственников полного возмещения убытков, возникших по вине Собственников и (или) членов их семей, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей Исполнителя;

4.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и договором.

4.2.9. Принимать меры по взысканию задолженности по оплате жилищных услуг.

4.2.10. Представлять интересы собственников дома в административных  и судебных органах по защите их прав на  общедомовое имущество, включая помещения находящееся в общедомовой собственности.

4.2.11. Использовать персональные данные граждан для начисления квартирной платы.

4.3. Собственники обязуются

4.3.1. Передать Исполнителю полномочия по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, предусмотренные п.3.1. настоящего Договора;

4.3.2. Вносить плату за содержание, текущий и капитальный ремонт в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

4.3.3. Использовать помещение по его назначению и поддерживать его в надлежащем состоянии;

4.3.4. Бережно относиться к общему имуществу;

4.3.5. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования;

4.3.6. За свой счет осуществлять содержание и ремонт имущества и оборудования, находящегося внутри помещения, не относящегося к общему имуществу;

4.3.7. Соблюдать права и законные интересы соседей, Правила пользования помещениями, а также Правила пользования  и содержания общего имущества собственников помещений в МКД;

4.3.8. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, газовыми и др. приборами;

4.3.9. В случае приобретения электробытовых приборов высокой мощности согласовать с Исполнителем возможность их установки в помещении;

4.3.10. Согласовать с исполнителем ремонтные работы в помещении, в т.ч. реконструкцию, переустройство или перепланировку в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4.3.11. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, проходов лестничных клеток, запасных выходов;

4.3.12. Обеспечить свободный доступ к инженерным сетям общего пользования;

4.3.13. При временном или длительном отсутствии Собственника предоставлять Исполнителю информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение на случай проведения аварийных работ;

4.3.14. Допускать в помещение представителей Исполнителя, включая работников предприятий и организаций, имеющих право проведения работ с установками электро-, тепло-, водоснабжения, канализации, для проведения профилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного оборудования;

4.3.15. Не передавать предусмотренные п.3.1. настоящего Договора права другим управляющим организациям в период действия настоящего Договора;

4.3.16. Ознакомить всех совместно использующих помещение граждан с условиями настоящего Договора;

4.4. Каждый Собственник вправе:

4.4.1. Требовать от исполнителя исполнения своих обязательств по настоящему Договору в пределах предоставленных полномочий, предусмотренных п.3.1. настоящего Договора;

4.4.2. Получать в необходимых объемах услуги по содержанию и ремонту  жилья надлежащего качества;

4.4.3. Получать от Исполнителя информацию об объемах и качестве услуг, условиях их предоставления, изменении размера и порядка их оплаты;

4.4.4. Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением и принадлежащим ему имуществом, находящимся внутри помещения;

4.4.5. Определить уполномоченного представителя для оперативного решения вопросов, связанных с обслуживанием жилого дома;

4.4.6. Получать от Исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате жилищных услуг (лично или через своего исполнителя);

4.4.7.Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ;

4.4.8. Требовать от Исполнителя устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения;

4.4.9. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников по вопросам, связанным с организацией содержания и ремонта общего имущества;

4.4.10. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменений настоящего Договора или его расторжения;

4.4.11. Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Договором;

4.5. Собственники не вправе:

4.5.1.Производить работы на инженерных сетях дома, отнесенных к общему имуществу дома, без согласования с Исполнителем или решения общего собрания собственников;

4.5.2. Устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру;

4.5.3. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход коллективным (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный дом и технический паспорт жилого помещения;

4.5.4. Подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормам, не имеющие тех.паспортов, сертификатов;

4.5.5. Осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в МКД;

5. Размер и порядок оплаты услуг по настоящему Договору

5.1. В состав платы за жилое помещение включаются:  - платежи за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, размер платы за содержание и текущий ремонт на момент подписания договора составляет – 5,60 руб./кв.м.

5.2. Исполнитель имеет право, раз в год по состоянию на 1 января каждого года изменять тариф на содержание и текущий ремонт, в зависимости от  фактического уровня инфляции (индекса роста цен и тарифов) на основании данных территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, о чем собственники извещаются путем размещения объявления на доске объявлений;

5.3. Размер платы за жилое помещение в доме устанавливается по тарифам, одинаковым для всех собственников жилых помещений;

5.4. Собственники обязаны оплатить оказанные им жилищные услуги согласно квитанций от Исполнителя до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем;

5.5. Не использование Собственником помещения не является основанием невнесения платы за жилищные услуги;

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Исполнителя

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель несет ответственность, в порядке , установленном действующим законодательством.

6.2. Ответственность Собственников.

6.2.1. Собственник, виновный в порче общего имущества и помещений МКД, допустивший самовольное переустройство и перепланировку жилого помещения, несет ответственность в соответствии с жилищным законодательством;

6.2.2. Собственник, выполнивший реконструкцию и (или) замену внутриквартирных сетей, несет полную ответственность за их работу и техническое состояние;

6.2.3. Собственник несет ответственность за причинение материального и морального вреда третьим лицам в случае, если в период его отсутствия не было доступа в квартиру для устранения аварийной ситуации;

6.2.4. В случае неисполнения Собственником обязанностей по надлежащему техническому содержанию инженерных систем в занимаемых помещениях, вследствие чего возникла аварийная ситуация в доме, Собственник несет перед Исполнителем и третьими лицами ответственность за причиненный ущерб;

6.2.5. Собственник не обеспечивший допуск должностных лиц Исполнителя и (или) специалистов организаций, имеющих право на проведение работ на системах электо-, тепло-, водоснабжения, канализации, для устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в настоящем Договоре, несет ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед Исполнителем и третьими лицами.

6.3. Условия освобождения от ответственности.

6.3.1. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам если:

- в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;

- их невыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, под которыми понимаются стихийные бедствия, гражданские волнения, военные действия и т.п.

6.3.2. Исполнитель освобождается от ответственности за вред, причиненный Собственникам из-за недостатков в содержании общего имущества МКД, возникших до заключения настоящего Договора, также неисполнения или ненадлежащего исполнения Собственниками своих обязательств;

6.3.3. В случае истечения продолжительности эффективной эксплуатации элементов многоквартирных жилых домов (основание ВЕН-58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»), Исполнитель, согласно ст.158 ЖК РФ, не несет ответственности:

- за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого инженерного оборудования;

- за последствия, возникшие в результате нарушений сроков проведения капитального ремонта элементов зданий, либо по причине их физического износа.

6.3.4. Исполнитель не несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имущества, если Собственники не в полном объеме профинансировали его содержание и ремонт.

6.3.5. Исполнитель не несет ответственность по обязательствам третьих лиц.

6.4. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется Собственниками и органами власти в рамках действующего законодательства, в пределах своей компетенции.

7. Срок действия и расторжения Договора.

7.1. Настоящий Договор считается заключенным, при условии подписания его с одной стороны Исполнителем и более 50% собственников помещений, либо уполномоченным представителем с другой стороны.

7.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует в течение 1 года.

7.3. Настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если за 1 месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента расторжения договора.

7.4. В случае расторжения настоящего Договора Собственники обязаны компенсировать убытки Исполнителя по фактическим затратам.

8. Прочие условия.

8.1. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, решаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.3. Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются Исполнителем с одной стороны  и Собственниками помещений, либо лицом уполномоченным от имени Собственников с другой стороны, и являются его неотъемлемой частью.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- приложение 1. Состав общего имущества

- приложение 2. Перечень работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и передан на хранение:

- Исполнителю;

- Собственникам жилых помещений в лице уполномоченного представителя (председателя Совета дома).

9. Реквизиты и адреса сторон.

9.1.         ООО «УК ЛИРА»

ИНН 7620005570, КПП 762001001, ОКПО 64794138

Банк: Рыбинское ОСБ №1576 СБ РФ  БИК 047888670

р/с 40702810677190007002, к/с 301018110500000000670

Адрес: 152700, Ярославская область, Некоузский район,

п.Октябрь, ул.Советская, д.10/18

Ген.директор ООО «УК ЛИРА»: ______________ Т.Л.Чувикина.

м.п.

9.2.Собственники дома №______ ул.________________

| № Кв. | Площадь кв-ры | Ф.И.О. | Паспортные данные | Право собственности | Подпись собственника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к договору на управление,

содержание и ремонт

многоквартирного дома

от_______2013  г. №____

Перечень общего имущества в многоквартирном доме

1. Помещения в многоквартирном доме не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого (нежилого) помещения в этом многоквартирном доме в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, тех.подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации.

2. крыши;

3.Фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные плиты;

4. Окна и двери помещений общего пользования;

5. Механическое, электрическое, санитарно-техническое, находящееся в многоквартирном доме за пределами помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом;

7.Внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенных на отводах внутриквартирной разводки (Инженерные системы холодного, горячего водоснабжения и газоснабжения внутри квартиры обслуживаются и ремонтируются за счет собственника квартиры).

Приложение № 2 к договору на управление,

содержание и ремонт многоквартирного дома

от  _______________ 2013   г. № _______

Перечень работ

По содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, оплачиваемых за счет платы за содержание и ремонт жилья.

по ООО «УК ЛИРА»

| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень работ по содержанию жилья: |  |
| 1.1. | Стены и фасады |  |
|  | - плановые осмотры | 2 раза в год |
|  | Удаление отслоившейся штукатурки наружной поверхности | По мере выявления |
| 1.2. | Крыши |  |
|  | - плановые осмотры | 2 раза в год |
| 1.3. | Оконные и дверные заполнения |  |
|  | - плановые осмотры | 2 раза в год |
| 1.4. | Вентиляции |  |
|  | - осмотр и очистка дымоходов, вент каналов | 1 раз в год |
|  | -проверка дымоходов: кирпичные, вентиляционные каналы санузлов и ванных комнат | 1 раз в 3 года |
| 1.5. | Центральное отопление |  |
|  | - регулировка и испытание системы отопления к осеннее-зимнему периоду | По графику |
| 1.7. | Водопровод, канализация |  |
|  | - проверка и устранение незначительных неисправностей системы | По мере необходимости |
| 1.8. | Электроснабжение |  |
|  | - устранение незначительных неисправностей | По мере выявления |
| 1.9. | Аварийное обслуживание | По мере выявления |
| 2. | Перечень работ по текущему ремонту жилья: | Утверждается согласно смет на общем собрании жильцов |

собственник		                                                             Директор

________________/____________/                                    _________________/Чувикина Т.Л.../

Приложение №3 к договору на управление,

содержание и ремонт  многоквартирного дома

от_______2013  г. №____

ТЕРМИНЫ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

ПОМЕЩЕНИЕ – часть Многоквартирного  дома, выделенная  в натуре и предназначенная  для  самостоятельного  использования , находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации, субъекта Российской  Федерации, муниципального  образования.

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО – имущество, являющееся  принадлежностью к жилым  и нежилым Помещениям, находящееся  в общей    долевой собственности Собственников жилых  и нежилых    Помещений, предназначенное  для обслуживания, использования и доступа  к Помещениям , тесно связанное  с ними назначением и  следующие  их судьбе. В состав  общего  имущества  входят обслуживающие  более, одного  Помещения  в многоквартирном доме межквартирные лестничные  площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные  шахты, коридоры, технические  этажи,  чердаки ,подвалы, в которых  имеются  инженерные  коммуникации,  иное  обслуживающее более  одного  Помещения  в  Многоквартирном  доме оборудование ( технические подвалы) , а также  крыши, ограждающие   несущие  и ненесущие  конструкции Многоквартирного  дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и  иное оборудование, находящееся  в Многоквартирном  доме  за  пределами  или  внутри Помещений   и обслуживающее  более одного  Помещения, сформированный в установленном  порядке  земельный  участок,  на  котором  расположен  многоквартирный дом  и  иные , входящие  в состав  такого  дома  объекты  недвижимости, с элементами озеленения  и благоустройства  и иные  предназначенные  для  обслуживания, эксплуатации  и благоустройства Многоквартирного  дома  объекты, расположенные  на указанном земельном участке. Перечень Общего имущества в Многоквартирном доме приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ – расположенный по адресу: ____________________________________ , единый комплекс недвижимого имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенный на нем Многоквартирный дом, в котором отдельные части. Предназначены для жилых или иных целей (Помещения), находятся в собственности более  двух лиц, а остальные части (общее имущество) находятся в общей долевой собственности Собственников.

СОБСТВЕННИК – собственник жилого и/или нежилого Помещения в Многоквартирном доме, имеющий право на общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме.

ПОТРЕБИТЕЛЬ -  собственник  и/или наниматель Помещения, у которого имеются отвечающие установленным техническим требованиям  энергопринимающие устройства, присоединенные к сетям Ресурсоснабжающей  организации, и другое необходимое оборудование.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ – представляемые потребителям услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления.

СОДЕРЖАНИЕ – содержание общего имущества и техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в Многоквартирном доме, а также организация сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями Собственника и с установленными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а в их отсутствие утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг. Перечень работ и услуг по Содержанию установлен в Приложении № 2 к настоящему Договору и может быть изменен по решению общего собрания Собственников путем подписания изменений и дополнений к Приложению № 2 к настоящему Договору обеими Сторонами.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ – ремонт Общего имущества в Многоквартирном доме, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений в Многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии с требованиями Собственника и с установленным нормативными правовым актами органов местного самоуправления, а в их отсутствие утвержденным Правительством ФР перечнем связанных с таким ремонтом работ. Перечень работ по Текущему ремонту установлен в Приложении №2 к настоящему Договору и может быть изменен по решению общего собрания Собственников  путем подписания изменений и дополнений к Приложению №2 к настоящему Договору обеими Сторонами.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ- РЕМОНТ Общего имущества с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости  конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью улучшения его эксплуатационных показателей. Перечень и сроки проведения работ по Капитальный ремонт для каждого Собственника устанавливается решением общего собрания Собственников на основании подготовленных Управляющей компанией предложений относительно перечня и сроков проведения работ по Капитальному ремонту, их стоимости, а также подготовленного расчета размера платежа за капитальный ремонт для каждого Собственника.

ПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ для Собственника – платеж, взимаемый с Собственника за исполнение обязательств, предусмотренных п.2.1.1.-2.1.20. настоящего Договора, по управлению Многоквартирным домом. Содержанию и Текущему ремонту Общего имущества. В случае принятия Собственниками решения о проведении Капитального ремонта и установления перечня работ по капитальному ремонту и сроков их проведения, а также размера платы за капитальный ремонт для каждого Собственника. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для Собственника включает плату за Капитальный ремонт.

ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – включает в себя Плату за содержание и ремонт жилого помещения для Собственника.

ДОЛЯ УЧАСТИЯ – доля Собственника в праве общей собственности на Общее имущество в Многоквартирном доме, определяет его  долю в общем объеме обязательных платежей на Содержание, Текущий и Капитальный ремонт, в других общих расходах, а также долю голосов на общем собрании Собственников. Доля участия Собственника рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащей Собственнику Помещения к общей площади всех жилых и нежилых Помещений в Многоквартирном доме, не включая площадь помещений, относящихся к Общему имуществу.

УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ – совершение юридически значимых  и иных действий, направленных на обеспечение Содержания, Текущего и капитального ремонта и организацию обеспечения Потребителей Коммунальными и прочими услугами в интересах Собственников Помещений как потребителей жилищных, Коммунальных и прочих услуг.

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, предоставляющие Коммунальные услуги Потребителям.

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, предоставляющие жилищные услуги Потребителям если иное не предусмотрено Сторонами, указанные в настоящем Приложении термины применимы ко всему Договору.

Собственник 	                                                                                                                     Ген. Директор

______________/_____________/	                                                  _______________/Чувикина Т.Л../

Приложение №4

к договору на управление,

содержание и ремонт

многоквартирного дома

от________2013  г. №____

Цена оплаты жилищных услуг

| Виды услуг | Цена в месяц |
| --- | --- |
| Текущий ремонт жилого фонда | 1,55 руб на м2 общей площади |
| Содержание жилого фонда | 4,05 руб на м2 общей площади |
| Итого: | 5,60 руб на м2 общей площади |

Собственник		                                                           Ген. директор

________________/__________________/                          _________________/Чувикина Т.Л./

Б) Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома.

План работы на 2013 год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| № | Адрес дома | План работ | Периодичность и сроки выполнения работы | Сведения о выполнении работ | Меры по снижению расходов на работы | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрь ул.Ленина д.1/7 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек Разборка и сброс трубы с крыш Ремонт водопровода | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявке | Выполнено Выполнено сентябрь Выполнено Выполнено янв-март Выполнено февраль Выполнено сентябрь |  |  |
| 2 | Октябрь ул.Ленина д.2/5 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Замена стояка х/в в кв.3,6 Кладка и оштукатур.углов цоколя | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявке | Выполнено Выполнено январь выполнено Выполнено янв-март Выполнено август Выполнено ноябрь |  |  |
| 3 | Октябрь ул.Ленина д.5/14 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Ремонт пола в подъезде 1 Установка развеет коробок в под.1 Замена дверей в под.1 Удаление сосулек с крыши | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявлению По заявлению Зимой по мере выявлени | Выполнено Выполнено сентябрь выпонено Выполнено апрель м-ц Выполнено июнь Выполнено сентябрь Выполнено янв-март |  |  |
| 4 | Октябрь ул.Ленина д.8/3 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Замена пробок в кв.9 Ремонт крыши над.кв.6 Установка батареи в кв.12 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Март, сентябрь Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено февраль Выполнено октябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 5 | Октябрь ул.Ленина д.9 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Прочистка дымоходов Част.ремонт крыши Кладка трубы на крыше | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено январь выполнено апрель,июнь выполнено апрель выполнено октябрь |  |  |
| 6 | Октябрь ул.Ленина д.10 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Прочистка канализации Замена радиаторов отопл. в кв.2,4 Ремонт системы канализации Замена стояка х/в Замена вентиля на воздуш.отоплен Оплата за материал. Для ремонта потолка в кв.2 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Не было выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено март Выполнено апрель,ноябрь Выполнено май, сентябрь Выполнено сентябрь Выполнено октябрь декабрь |  |  |
| 7 | Октябрь ул.Ленина д.13 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Ремонт подъезда № 1 Частичный ремонт крыши Удаление сосулек с крыши Прочистка канализации Оплата за матер. Для замены стояка х/в в кв.11 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявлению Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению | Выполнено Не было выполнено Выполнено июнь Выполнено апрель Выполнено январь,февраль Выполнено июль, август Выполнено декабрь |  |  |
| 8 | Октябрь ул.Ленина д.14 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши ремонт слухового окна оштукат.трубы на чердаке установка радиат. Отопления в кв.3 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявке По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено январь выполнено октябрь выполнено октябрь выполнено декабрь |  |  |
| 9 | Октябрь ул.Ленина д.16 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Откачка воды из подвала Ремонт канализации Закладка отверстия на вводе коммуникаций Ремонт освещения в подъезде | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По мере возникновения По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Устранено .х/в в октябре Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено апрель Выполнено август Выполнено октябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 9 | Октябрь ул.Ленина д.17 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Космет. ремонт подъезда №2 Прочистка канализации Прочистка дымоходов в кв.15,18 Ремонт козырьков | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявлению Июль | Выполнено Устранено .х/в в октябре Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено август Выполнено февраль Выполнено июнь Выполнено июнь,август |  |  |
| 10 | Октябрь ул.Ленина д.18 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Ремонт канализ.слива в кв.1 Замена стояка х/в в кв.15,19 Ремонт щита в полу под 2 Ремонт двери в тамб под.1 Установка мет.дверей на подъезды и заделка откосов у дверей Ремонт освещ.в под.1,2,3 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени по заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Устранен ав.х/в в авг, отоп в сент Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено июль Выполнено август Выполнено сентябрь Выполнено октябрь Выполнено октябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 11 | Октябрь ул.Ленина д.20 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Утепление дым.трубы на черд.кв.6 Ремонт и устан.козырька под.1,3 Прочистка дымохода кв.6 | Два раза в год По мере возникновения по графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению июнь | Выполнено Устранено течь х/в в декабре Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено январь Выполнено июнь Выполнено июнь |  |  |
| 12 | Октябрь ул.Ленина д.22 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Установка батар.отопл.в кв.1,16,4 Част.ремонт крыши Замена стояков х/в в кв.9,13,12 Вставка стекол в окно под.1,2 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлениям По заявлению Август- сентябрь По заявке По заявлению | Выполнено Выполнено сент,окт,нояб (отопление) Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено июль,сентябрь Выполнено июль Выполнено ,сентяб Выполнено нояб, декаб Выполнено ноябрь |  |  |
| 13 | Октябрь ул.Советская д.3 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Частичная замена стояка х/в.в кв.6,2,3,7 Установка короб электр. в под. | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлениям По заявлению | Выполнено Не было выполнено Выполнено в апреле,июле Выполнено в июне |  |  |
|  | Октябрь Ул.Советская д.9 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Укрепл.козырька Продувка водопровода Част.ремонт крыши | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявке | Выполнено Устран.протечки на х/в в кв.8 Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено июнь Выполнено август Выполнено октябрь |  |  |
|  | Октябрь Ул.Советская д.12/17 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Прочистка дымохода кв.7,10 Прочистка канализации Част.ремонт крыши Оштукат. Трубы на чердаке Замена стояка х/в в кв.3,6 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Устран.протечки отопл. в сентябре Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено сентябрь Выполнено октяб,декабрь Выполнено октябрь, ноябр Выполнено октябрь Выполнено ноябрь |  |  |
|  | Октябрь Ул.Советская д.14 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Прочистка канализации Ремонт пола и цоколя | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено январь Выполнено сентябрь |  |  |
| 14 | Октябрь ул.Комсомольская д.2 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Обследование крыши | По мере возникновения По графику По заявлению | Не было Выполнено июль |  |  |
| 15 | Октябрь ул.Комсомольская д.8/18 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Ремонт водопровода Удаление сосулек с крыши Ремонт пола в подъезде 1 Ремонт электропроводки кв.3 Подключение батареи в кв.8 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Ремонт отопления в кв.7 Выполнено Выполнено декабрь Выполнено январь,февраль Выполнено июнь Выполнено июнь Выполнено сентябрь |  |  |
| 16 | Октябрь ул.Комсомольская д.38 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Удаление сосулек с крыши Опрессовка системы отопления Прочистка канализации Замена стояк. отоп в кв.9,12,13,16 Ремонт отопления в подвале Установка общедом.счетч.х/в | Два раза в год По мере возникновения Зимой по мере выявлени По графику По заявлению По заявлению По заявлению октябрь | Выполнено Устранено ав отоп. в февр Выполнено январь,февраль Выполнено Выполнено февраль,июль Выполнено июль Выполнено август выполнено |  |  |
| 17 | Октябрь ул.Комсомольская д.40 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Устан.датчиков движ. в под.1 Част.ремонт крыши под.1 Установка общедом.счетч.х/в Прочистка канализации | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению Октябрь По заявлению | Выполнено Устранение утечки на труб отопл в сентябре Выполнено Выполнено январь Выполнено февраль Выполнено июнь,октяб Выполнено Выполнено ноябрь |  |  |
| 18 | Октябрь ул.Комсомольская д.44 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Прочистка канализации Уст-ка мет.двери в под.1 Ремонт откосов и стены в под.1 Изготовление щита для приямка Установка общедом.счетч.х/в | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявке По заявлению По заявлению Октябрь | Выполнено Устранено в сентябре,ноябр Выполнено Выполнено январь Выполнено июль Выполнено в августе Выполнено в августе Выполнено сентябрь Выполнено |  |  |
| 19 | Октябрь ул.Комсомольская д.44а | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Ремонт электропроводки Установка регистр отопления в под 1,2,3 Замена стояка отопления в кв.5 Врезка вентил. И промывка батар. В кв.15 Прочистка канализации | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявке По завлению По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Устран. ав отопл.в кв.11-окт Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено июль Выполнено сентябрь Выполнено сентябрь Выполнено ноябрь Выполнено ноябрь |  |  |
| 21 | Октябрь ул.Комсомольская д.48 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было Выполнено |  |  |
| 22 | Октябрь ул.Садовая д.1 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Ремонт электропатрона Обеспечение матер. для благоус.территории Ремонт водопровода в кв.4,8 Част. Ремонт крыши Замена автомат в кв.16 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявке По заявке По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено февраль Выполнено май Выполнено июнь Выполнено август Выполнено декабрь |  |  |
| 23 | Октябрь ул.Садовая д.3 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Част.ремонт крыши Замена лежака холл.воды кв.4,9 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявке По заявлению | Выполнено Выполн на х/в в кв.12 в окт Выполнено Выполнено август Выполнено ноябрь |  |  |
| 24 | Октябрь ул.Садовая д.9/8 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши ремонт козырьков над подъезд замена труб.отопл на чердаке Част.ремонт крыши Установка регистры отопл в под 2 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявке По заявлению ноябрь | Выполнено Замена труб отоп в сент кв.3, ремонт отопл в дек Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено ноябрь Выполнено ноябрь Выполнено ноябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 25 | Октябрь ул.Техническая д.9/5 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было выполнено |  |  |
|  | Октябрь Ул.Техническая Д.7 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Замена стояка х/в Замена батареи в кв.7 Част.рем. крыши, демонтаж трубы Устройство козырька под.2 Уст-ка батар в под.2 Прочистка канализации Монтаж светильников у под.1,2 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере выявлени По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Замена труб х/в в фев кв.6, ремонт отопл в сент, окт Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено февраль Выполнено март Выполнено апрел,август,сен Выполнено июль Выполнено октяб Выполнено октябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 27 | Октябрь ул.Техническая д.13/22 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было выполнено |  |  |
| 28 | Октябрь ул.Техническая д.15/13 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Удаление сосулек с крыши Опрессовка системы отопления Откачка воды из подвала Прочистка канализации Част.ремонт крпыши ремонт отопл в кв.1,5 | Два раза в год По мере возникновения Зимой по мере выявлени По графику По заявке По заявке По заявке По заявке | Выполнено Устран.течи на канал.трубе в фев,отопл. в марте Выполнено январь, февраль Выполнено Выполнено апрель,декабрь Выполнено июль Выполнено август,ноябрь Выполнено ноябрь |  |  |
| 29 | Октябрь ул.Техническая д.16 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши ремонт пола в подъезде | Два раза в год по мере возникновения По графику Зимой по мере в ыявлени По заявке | Выполнено Ремонт отопл в кв.1 Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено декабрь |  |  |
| 30 | Октябрь ул.Транспортная д.14 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было выполнено |  |  |
| 31 | Октябрь ул.Транспортная д.15 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Прочистка канализации Прочистка дымохода в кв.15 Навешивание батареи в кв.6 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере в ыявлени По заявлению По заявке По заявлению | Выполнено Чеканка канализ. в марте Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено март Выполнено июнь Выполнено октябрь |  |  |
|  | Октябрь Ул.Транспортная д.28 (с августа) | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Ремонт слух.окна под.1 Оплата за мат. Для замены стояка отопл. кв.18 | Один раз в год По мере возникновения По графику По заявке По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено декабрь Выполнено декабрь |  |  |
| 34 | Октябрь ул.Транспортная д.32 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Част.ремонт крыши Космет.ремонт подъезда № 3 | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере в ыявлени По заявлениям июль | Выполнено Устран.аварии на трубе отопл.. в сент в под.2 Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено август, октябрь Выполнено |  |  |
| 35 | Октябрь ул.Транспортная д.34 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление сосулек с крыши Врезка вентиля в бат. В под.1 Прочистка канализации Подключ.батар.в кв.21 Ремонт канализации | Два раза в год По мере возникновения По графику Зимой по мере в ыявлени По заявке По заявке По заявке По заявлению | Выполнено Устран. течи на трубе отоп в октябре Выполнено Выполнено январь, февраль Выполнено февраль Выполнено февраль Выполнено сентябрь Выполнено сентябрь |  |  |
| 36 | Октябрь ул Мира д.1 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Оплата за матер.для благоустр. Ремонт козырьков над подъездами | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявке | Выполнено небыло Выполнено Выполнено апрель Выполнено ноябрь |  |  |
| 37 | Мокеиха ул.Центральная д.1 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Очистка кровли от снега и льда Ремонт трубы х/в Замена батареи в кв.16 Прочистка канализации Замена стояка х/в под.1 Ремонт электропроводки | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявлению По заявлению По заявкам По заявлению По заявлению | Выполнено Устран.авария отопл.в февр,окт, и х/в в октяб Выполнено Выполнено январь Выполнено февраль Выполнено август Выполнено февр,июнь, дек Выполнено август,нояб Выполнено сентябрь |  |  |
| 38 | Мокеиха ул.Центральная д.2 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление снега Замена рубильника Оплата за штакетн.и гвозди Установка дверей на подъезды Промывка батарей в кв.11,1 Сборка и устан.батареи кв.12 | Два раза в год По мере возникновения По графику По мере выявления По заявлению По заявлению 3 квартал По заявлению По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено январь Выполнено февраль Выполнено июнь Выполнено август Выполнено август Выполнено август |  |  |
| 39 | Мокеиха ул.Центральная д.3 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удалении е снега с крыши Прочистка канализации | Два раза в год По мере возникновения По графику По мере выявления По заявке | Выполнено Не было Выполнено Выполнено январь,февраль Выполнено октябрь |  |  |
| 40 | Мокеиха ул.Центральная д.4 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление снега с крыши Прочистка канализации Подвод.труб к бат. Кв.18,21 Замена стояка отопл. в кв.7,3,10 Цемент.площ.тамб. под.1 Ремонт отопл.на розливе | Два раза в год По мере возникновения По графику По мере выявления По заявкам По заявке По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Устранен.аварии отопл. в март Выполнено Выполнено январь Выполнено июнь,сент Выполнено август Выполнено март,декаб Выполнено сентябрь Выполнено сентябрь |  |  |
| 41 | Мокеиха ул.Центральная д.5/9 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления замена вентил. х/в в кв.4 част.замена труб х/в в кв.12 Ремонт стыков канал.стояка в кв.4 Част.ремонт крыши Заштукатур.фасада под 2 кв.14 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявке По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено март Выполнено май Выполнено апрель Выполнено ноябрь Выполнено ноябрь |  |  |
| 42 | Мокеиха ул.Центральная д.6 | Обходы и осмотр общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Прочистка канализации Замена водопровода Ремонт кровли Ремонт освещения под.1 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявкам По заявке По заявке По заявлению | Выполнено Устр.авар.х/в в марте,отопл.в окт Выполнено Выполнено,янв,февр, ,июль, авг,сент,ноябр Выполнено март Выполнено июль выполнено ноябрь |  |  |
| 43 | Мокеиха ул.Центральная д.7/8 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Ремонт кровли, раздел.труб Ремонт цоколя Ремонт слух.окна под.1 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявке По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено июль Выполнено авг-сент Выполнено октябрь |  |  |
| 44 | Мокеиха ул.Центральная д.9 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Очистка кровли над входом от снега и льда Устан-ка доп.опор под строп.под2 Замена элколодок на автом. Замена стояка х/в под.1 Ремонт водопровода кв.6,7,9,13 Замена стояка х/в кв.10,12,14 Ремонт кровли | Два раза в год По мере возникновения По графику февраль по заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Замена трубы отопл.в октябре Выполнено Выполнено февраль Выполнено февраль Выполнено март Выполнено июнь Выполнено июль Выполнено июль Выполнено июль |  |  |
| 45 | Мокеиха ул.Центральная д.11/3 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Част.ремонт крыши Крепеж накладок на черд.люки | Два раза в год По мере возникновения По графику 2 квартал По указанию | Выполнено Не было Выполнено Выполнено июнь Выполнено декабрь |  |  |
| 46 | Мокеиха ул.Центральная д.13/2 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Замена светильника Ремонт отопл в кв.3 Част.ремонт крыши Уст-ка двери в подъезд Замена труб отопл. в кв.3 Монтаж светил.у под.1,2,3 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявлению 2-3 квартал 2-3 квартал По заявлению По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено май Выполнено июль Выполнено июль,октяб Выполнено август Выполнено сентябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 47 | Мокеиха ул.Центральная д.15 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Част.ремонт кровли Монтаж вент. На рад.отоп под.3 Ремонт отопления | Два раза в год По мере возникновения По графику Июль-август По заявлению По заявлению | Выполнено Замен.стояк.х/в под.1 в июл Выполнено Выполнено июль Выполнено ноябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 48 | Мокеиха ул.Железнодорожная д.2 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Прочистка канализации Снятие и разбор.козыр.под.1 Замена стояка х/в в под.2 Ремонт цоколя | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявкам По заявке По заявке Май-сент | Выполнено Устр.авар. на стояке х/в в кв.4 в мае Выполнено Выполнено янв, февр, май,июнь,ноябр Выполнено апрель Выполнено июль Выполнено август |  |  |
| 49 | Мокеиха ул.Железнодорожная д.3 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление снега с крыши Прочистка канализации Ремонт цоколя Замена стояка отопл. под.2 Заделка трещин на фасаде | Два раза в год По мере возникновения По графику По мере выявления По заявкам Август По заявке По заявлению | Выполнено Ремонт отопл. в кв.3,8 в сент Выполнено Выполнено январь Выполнено февр,март,сент Выполнено август Выполнено сентябрь Выполнено сентябрь |  |  |
| 50 | Мокеиха ул.Железнодорожная д.4/1 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Прочистка канализации Удаление снега с крыши Снятии и разборка козыр. Част.ремонт крыши Час.ремонт цоколя Замена вставок в электрорубил. Крепеж наклад. На черд.люки | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявке По мере выявления 2-3 квартал По заявлению По заявлению По заявлению По указанию | Выполнено Замен.тройн.на х/в в кв.1 в дек Выполнено Выполнено янв, февр,декаб Выполнено январь Выполнено апрель Выполнено октябрь Выполнено август Выполнено август Выполнено декабрь |  |  |
| 51 | Мокеиха ул.Железнодорожная д. 5/2 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Ремонт кровли Промывка стояка отопл.в кв.3 Укрепл.конька на крыше | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено июль Выполнено октябрь Выполнено декабрь |  |  |
| 52 | Мокеиха ул.Железнодорожная д.6 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | Два раза в год По мере возникновения По графику | Выполнено Не было Выполнено |  |  |
| 53 | Мокеиха ул.Вокзальная д.5 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Прочистка канализации Ремонт отопл. в кв.15 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявкам По заявке По заявлению | Выполнено Отогрев х/в в январе Выполнено Выполнено февр,март,май,июль,сент,ок Выполнено февраль Выполнено сентябрь |  |  |
| 54 | Мокеиха ул.Вокзальная д.11 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | Два раза в год По мере возникновения По графику | Выполнено Не было выполнено |  |  |
| 55 | Мокеиха ул.Вокзальная д.14 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Прочистка канализации Прочистка дымохода в кв.3 Устранен.обрыва электропровода в кв.1 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Замена розл.водопров. в июл, авр.отопл.в кв.7 в октяб Выполнено Выполнено июль,октяб Выполнено ноябрь Выполнено ноябрь |  |  |
| 56 | Мокеиха ул.Вокзальная д.15 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Прочистка канализации Замена стояка х/в в кв.7,10 Замена труб отопления Монтаж светил. Под.2 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявкам По заявке По заявлению По заявлению | Выполнено Устран.прорыва водопров. Март и замена стояка Выполнено Выполнено январ,май Выполнено июль Выполнено октябрь Выполнено ноябрь |  |  |
| 57 | Мокеиха ул.Пограничная д.4 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Удаление снега с крыши Ремонт электропроводки Прочистка канализации Уст-ка энергосберег.ламп | Два раза в год По мере возникновения По графику По мере выявления По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Уст.авар.на розл.отопл в сент Выполнено Выполнено январь Выполнено январь Выполнено июнь Выполнено февр.декаб |  |  |
| 58 | Мокеиха ул.Пограничная д.6/17 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Очистка снега и льда над входом Уст-ка вентил.на стояк х/в Прочистка канализации Промывка радиат. Отопл. кв 14,16,18 Част.ремонт крыши | Два раза в год По мере возникновения По графику 1 квартал По заявлению По заявкам По заявлениям По заявлению По заявлению | Выполнено Замена труб отопл.в кв.5 в декаб Выполнено Выполнено январь,февр Выполнено апрель Выполнено февр,июнь,июл,сент Выполнено август Выполнено июль-август Выполнено ноябрь |  |  |
| 59 | Мокеиха ул.Пограничная д.8/18 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Ремонт освещения под.2 Замена обратки кв.6 Устранение обрыва электропровода | Два раза в год По мере возникновения По графику 1 квартал По заявлению По заявке | Выполнено Не было Выполнено Выполнено февраль Выполнено август Выполнено октябрь Выполнено ноябрь |  |  |
| 60 | Мокеиха ул.Пограничная д.10 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Очистка от снега и льда крыши Снятие и разбор козырьк.под.2 Ремонт крышы ремонт разделки | Два раза в год По мере возникновения По графику 1 квартал По заявке 2-3 квартал По заявке | Выполнено Продув труб х/в в апреле Выполнено Выполнено февраль Выполнено апрель Выполнено июнь Выполнено июль |  |  |
| 61 | Мокеиха ул.Пограничная д.12/13 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления Установка батарей в под.1,2 Част.ремонт крыши Утепление дверей под.2 Ремонт козырька под.1 | Два раза в год По мере возникновения По графику По заявке По заявлению По заявлению По заявлению | Выполнено Не было Выполнено Выполнено апрель Выполнено июнь Выполнено октябрь Выполнено октябрь |  |  |
| 62 | Мокеиха ул.Школьная д.9 | Обходы и осмотры общего имущества Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | Два раза в год По мере возникновения По графику | Выполнено Ремонт стояка отопл. в кв.11 в апреле Выполнено |  |  |
| 63 | Мокеиха ул.Пограничная д.1 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было Выполнено |  |  |
| 64 | Мокеиха ул.Школьная д.8/4 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было Выполнено |  |  |
| 65 | Мокеиха ул.Школьная д.12 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было Выполнено |  |  |
| 66 | Мокеиха ул.Школьная д.16 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Монтаж крана х/в на вводе в июле Выполнено |  |  |
| 67 | Мокеиха ул.Механическая д.6 | Аварийное обслуживание Опрессовка системы отопления | По мере возникновения По графику | Не было Выполнено |  |  |

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за 2013 год:

Таких случаев нет.

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2013 год:

Коммунальные услуги предоставлялись МУП «Октябрь-ЖКХ».

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам ( при наличии таких стандартов):

Оказанных услуг, которые должны соответствовать стандартам не оказывалось.

5.Количество случаев привлечения управляющей организации в 2013 году к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами, копии документов о применении мер административного воздействия, меры принятые для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций:

Случаев привлечения управляющей компании к административной ответственности нет.

6.информация о стоимости работ (услуг) управляющей организации:

а) Описание каждой работы(услуги) и периодичность ее выполнения:

| Виды работ | Периодичность (срок, количество) |
| --- | --- |
| 1. Работы по содержанию |
| 1.1. Содержание общего имущества многоквартирного дома: |
| а) стены и фасады: |
| плановые и частичные осмотры | два раза в течение календарного года (апрель, октябрь) |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления в течение пяти суток с немедленным ограждением опасных зон |
| б) крыши и водосточные системы: |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год |
| уборка мусора и грязи с кровли | один раз в год |
| удаление сосулек с кровель | в зимний период по мере необходимости |
| ремонт слуховых окон, люков и входов на чердак | один раз в год при подготовке к отопительному сезону |
| закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | по мере выявления, в случае необходимости мелкого ремонта (новый замок, петли и т.п.) – не более 4 раз в год |
| проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с регистрацией результатов в журнале | два раза в год |
| в) оконные и дверные заполнения: |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год |
| установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, в зимний период - по мере выявления дефектов, но не более 4 раз в год |
| укрепление или регулировка пружин на входных дверях | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления дефектов: в зимнее время – в течение одних суток; в летнее время - в течение трех суток |
| закрытие подвальных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере выявления, в случае необходимости мелкого ремонта (новый замок, петли и т.п.) – не более 4 раз в год |
| закрытие и раскрытие продухов | два раза в год |
| г) печи, очаги, вентканалы: |
| осмотры печей, очагов, осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вентканалов, мелкий ремонт (заделка трещин, укрепление дверей, предтопочных листов и др.) | по плану - один раз в год при подготовке к отопительному сезону |
| вентиляционные каналы санузлов и ванных комнат | один раз в три года |
| 1.2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |
| а) центральное отопление: |  |
| сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения, включая жилые помещения | два раза в год |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления | два раза в год |
| регулировка, ревизия и ремонт запорной, воздухосборной и регулировочной арматуры | планово - один раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления |
| наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных приборов, включая жилые помещения | один раз в год, по мере выявления |
| уплотнение сгонов; устранение неплотностей резьбовых соединений | по мере выявления |
| гидропневматическая промывка (с 3 - 5-кратным заполнением и сбросом воды) и гидравлические испытания систем отопления домов | один раз в год |
| очистка грязевиков воздухосборников, вантузов | один раз в год |
| слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере выявления дефектов |
| б) водопровод и канализация: |
| сезонные обходы и осмотры систем | один раз в год |
| ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной арматуры) | планово - один раз в год, по мере выявления |
| устранение неплотностей резьбовых соединений, включая жилые помещения | по мере выявления |
| прочистка трубопроводов холодного водоснабжения, за исключением квартирной разводки | по мере выявления |
| устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях (стояках, лежаках) | по мере выявления немедленно |
| прочистка дренажных систем | один раз в год |
| проверка исправности канализационной вытяжки | один раз в год |
| профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети | два раза в год |
| устранение засоров общедомовой канализационной сети | по мере выявления |
| в) электроснабжение: |
| обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ | 1 раз в квартал |
| укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере выявления в течение семи суток |
| ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | не более 4 раз в год |
| 1.3. Аварийное обслуживание: |  |
| а) водопровод и канализация: |  |
| локализация аварийной ситуации | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах, включая выпуска до первых колодцев | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| устранение засоров канализации в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| б) центральное отопление: |  |
| локализация аварийной ситуации | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| в) электроснабжение: |  |
| замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения) | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей |
| 2. Работы по текущему ремонту ( на основании плана и в пределах остатка денежных средств на счете многоквартирного дома) |
| 2.1.Ремонт подъезда |
| 2.2. Фундаменты: |
| заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. |
| 2.3. Фасады: |
| заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен |
| 2.4. Крыши: |
| ремонт и частичная замена водосточных труб |
| ремонт слуховых окон и выходов на крыши |
| 2.5. Оконные и дверные заполнения: |
| смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений; |
| установка доводчиков пружин, упоров и пр. |
| смена оконных и дверных приборов |
| 2.6. Стены и перегородки: |
| восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях; |
| заделка отверстий, гнезд, борозд |
| заделка сопряжений со смежными конструкциями и др. |
| 2.7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: |
| заделка выбоин, трещин ступеней бетонных и деревянных лестниц и площадок |
| частичная замена отдельных ступеней, проступей, подступенков |
| частичная замена и укрепление металлических и деревянных перил |
| ремонт и восстановление работоспособности дымоходов, газоходов |
| 2.8. Внутренняя отделка: |
| частичное выполнение косметического ремонта лестничных площадок |
| все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках) |
| 2.9. Центральное отопление: |
| смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры |
| утепление труб, приборов, расширительных баков |
| восстановление разрушенной тепловой изоляции |
| 2.10. Холодное и горячее водоснабжение: |
| уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности), восстановление разрушенной изоляции трубопроводов (за исключением внутриквартирной разводки) |
| смена запорной арматуры общей внутридомовой сети, включая запорную арматуру в жилых помещениях вследствие истечения срока их службы |
| утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке |
| замена внутренних пожарных кранов и пожарных водопроводов |
| ремонт и замена насосов и электромоторов малой мощности |
| замена и установка общедомовых приборов учета холодной воды |
| ремонт теплообменников (бойлеров), включая насосные установки; при закрытой схеме горячего водоснабжения |
| 2.11. Канализация: |
| ремонт и замена отдельных участков |
| 2.12. Электроснабжение и электротехнические устройства |
| замена и ремонт неисправных участков общедомовой электрической сети здания |
| замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки, светильники) в местах общего пользования |
| замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов и другого электрооборудования в местах общего пользования |
| замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания |
| 2.13. Вентиляция: |
| ремонт и восстановление работоспособности вентиляционных каналов в помещениях кухонь, ванн и санузлов жилых помещений |
| ремонт и восстановление вентиляционных коробов в чердачном помещении и оголовков вентиляционных шахт на кровле |
| 2.14. Специальные общедомовые технические устройства: |
| ремонт и замена почтовых ящиков |

Гарантийный срок работ (услуг)

Согласно технических норм и правил текущий ремонт осуществляется 1 раз в 3-5 лет, без установления гарантийного срока.

б) Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах

в зависимости от вида благоустройства за 1 кв м. общей площади (руб.)

| № п/п | Коэффициент благоустройства многоквартирного дома | Уровень благоустройства | Размер платы для приватизированных квартир | Размер платы для квартир, находящихся в муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | Капитальные жилые дома без ЦГВС (отопление, холодная вода, канализация) | 5.60 | 5.60 |
| 2 | 0,8 | Капитальные жилые дома без ЦГВС (отопление, холодная вода, канализация) 2-х квартирные | 1,22 | 1,22 |

в) Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах  за 1 кв м. общей площади  (руб.)

|  | Октябрь п.Ленина ул.д.1/7 | Октябрь п.Ленина ул. Д.2/5 | Октябрь п. Ленина ул. 5/14 | Октябрь п. Ленина ул. Д.8/3 | Октябрь п.,Ленина ул, д.9 | Октябрь п.,Ленина ул, д.10 | Октябрь п.,Ленина ул, д.13 | Октябрь п.,Ленина ул, д.14 | Октябрь п.Ленина ул. д.16 | Октябрь п.,Ленина ул, д.17 | Октябрь п.,Ленина ул, д.18 | Октябрь п.,Ленина ул, д.20 | Октябрь п.,Ленина ул, д.22 | Октябрь п. Советская ул.д.3 | Октябрь п. Комсомольская ул.д.8/18 | Октябрь п. Комсомольская ул, д.38 | Октябрь п. Комсомольская ул, д.40 | Октябрь п. Комсомольская ул, д.44 | Октябрь п.Комсомольская ул.д.44а | Октябрь п.Комсомольская ул. Д.46 | Октябрь п. Комсомольская ул. Д.48 | Октябрь п. Комсомольская ул. Д.2 | Октябрь п. Техническая ул. Д9/5 | Октябрь п. Техническая ул. Д 11 | Октябрь п. Техническая ул. Д 13/22 | Октябрь п. Техническая ул. Д 15/13 | Октябрь п. Техническая ул. Д 15/13 | Октябрь п. Транспортная. Д 14 | Октябрь п. Транспортная. Д 15 | Октябрь п. Транспортная. Д 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Содержание общедомового имущества | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | - | - | - | - | - | - | - | 4,05 | 4,05 | - | 4,05 | 4,05 |
| Ремонт общедомового имущества | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,55 | 1,55 | 1,09 | 1,55 | 1,55 |

|  | Октябрь п. Транспортная. Д 32 | Октябрь п. Транспортная. Д 34 | Октябрь п. Садовая ул.. Д 1 | Октябрь п. Садовая ул.. Д 3 | Октябрь п. Садовая ул.. Д 9/8 | Октябрь п. Мира ул.. Д 1 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.1 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.2 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.3 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.4 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.5/9 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.6 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.7/8 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.9 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.11/3 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.13/2 | Мокеиха с. Центральная ул. Д.15 | Мокеиха с. Железнодорожная ул. Д.2 | Мокеиха с. Железнодорожная ул. Д.3 | Мокеиха с. Железнодорожная ул. Д.4/1 | Мокеиха с. Железнодорожная ул. Д.5/2 | Мокеиха с. Железнодорожная ул. Д.6 | Мокеиха с. Пограничная ул. Д.1 | Мокеиха с. Пограничная ул. Д.4 | Мокеиха с. Пограничная ул. Д.6/17 | Мокеиха с. Пограничная ул. Д.8/18 | Мокеиха с. Пограничная ул. Д.10 | Мокеиха с. Пограничная ул. Д.12/13 | Мокеиха с. Механическая ул. Д.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Содержание общедомового имущества | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | - | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | - |
| Ремонт общедомового имущества | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,22 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,22 |

|  | Мокеиха с. Вокзальная ул. Д.5 | Мокеиха с. Вокзальная ул. Д.11 | Мокеиха с. Вокзальная ул. Д.14 | Мокеиха с. Вокзальная ул. Д.15 | Мокеиха с. Школьная ул. Д.8/4 | Мокеиха с. Школьная ул. Д.9 | Мокеиха с. Школьная ул. Д.12 | Мокеиха с. Школьная ул. Д.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Содержание общедомового имущества | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | - | 4,05 | - | - |
| Ремонт общедомового имущества | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,22 | 1,55 | 1,22 | 1,22 |

7.Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.

А) Перечень коммунальных ресурсов, которые управляющая организация закупает у ресурсоснабжающих организаций:

| № | Наименование коммунального ресурса | Поставщик ресурса | Объем закупаемых ресурсов | Цена приобретения ресурса, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергия | МУП «Октябрь-ЖКХ» |  | 2183,74 2528,08 |
| 2 | Водоснабжение | МУП «Октябрь-ЖКХ» |  | 27,79 |
| 3 | Водоотведение | МУП «Октябрь-ЖКХ» |  | 10,70 |

Б) Тарифы на коммунальные услуги установленные для ресурсоснабжающих организаций

| № | Наименование коммунального ресурса | Тариф, руб. | Нормативный правовой акт, которым установлен тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергия | 2183,74 2528,08 с июля 2013 | Постановление Правительства Ярославской области № 1189-п от 29.12.2011 г Пост.Пр-ва ЯО № 576-п от 22.05.2013 г |
| 2 | Водоснабжение | 27,79 | Постановление Правительства Ярославской области № 1189-п от 29.12.2011 г |
| 3 | Водоотведение | 10,70 | Постановление Правительства Ярославской области № 1189-п от 29.12.2011 г |

В) Тарифы на коммунальные услуги, применяемые управляющей компанией для расчета размера платежей для потребителей

| № | Наименование коммунального ресурса | Тариф, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергия янв-июнь Июл-дек | 1439,57 1612,32 |
| 2 | Водоснабжение янв-июнь Июл-дек | 24,89 27,79 |
| 3 | Водоотведение янв-июн Июл-дек | 9,81 10,70 |